АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 57

*Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов),*

*применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля*

*на территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение*

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением администрации Владимирской области от 16.04.2021 №309-р «О мерах по реализации на территории Владимирской области Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Краснопламенского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 35 "Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле»

**постановляю:**

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснопламенского сельского поселения в информационной сети Интернет.

Глава администрации

А.П.Козинцев

Приложение к постановлению администрации Краснопламенского сельского поселения от 01.03.2022 № 57

QR-код

На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом наносится QR-код, расположенный в правом верхнем углу первой страницы формы проверочного листа, предусмотренный [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391147&date=01.02.2022)

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415".

**ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА**

**(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ**

Форма проверочного листа ( списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля утверждена постановлением администрации Краснопламенского сельского поселения Александровского района от 01.03.2022 № 57 «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение" ( далее - проверочный лист).

Проверочный лист применяется инспектором при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу применения проверочного листа:

(наименование органа муниципального жилищного контроля )

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ**

(вид муниципального контроля)

Проверочный лист

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального  
жилищного контроля

« » 20 г.

(указывается дата заполнения проверочного листа)

(указывается вид объекта контроля (надзора)и его месторасположение, в отношении  
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик

Место  
(места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) с  
заполнением проверочного листа.

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного(надзорного) органа Учетн ый номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - проверяемое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопрос (да/нет/не распространяется) |
| 1 | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения? | ч. 4 ст. 158 ЖК РФ;  пп. 34, 36 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную  продолжительность» (далее - Правила № 491) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования? | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "д" п. 4 Правил N 416;  пп. "а" п. 4; пп. 6 и 7 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (далее - Правила N 410) |  |
| 3 | Выполняются ли работы по проверке состояния помещений подвалов,входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 2 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 4 | Выполняются ли работы по принятию мер, исключающие подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 2 пп. "д" п. 4 Правил № 416Минимального перечня № 290; |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выполняются ли работы по контролю за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них (при выявлении нарушений - проводится ли организация работ по устранению выявленных неисправностей)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 2 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 6 | Выполняются ли работы по контролю состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 7 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 7 | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 7 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли от скопления снега и наледи (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 7 Минимального перечня № 290  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 9 | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 7 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 10 | Выполняются ли работы по выявлению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 8 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? |  |  |
| 11 | Выполняются ли работы по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491; пп. "д" п. 4 Правил № 416;  п. 9 Минимального перечня № 290 |  |
| 12 | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 9 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 13 | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) (при выявлении | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "з" п. 11 Правил № 491;  п. 9 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? |  |  |
| 14 | Выполняются ли работы по проверке состояния внутренней отделки? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 11 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 15 | Выполняются ли работы по проверке состояния основания и поверхностного слоя полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 12 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 16 | Выполняются ли работы по проверке состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении нарушений в отопительный период - осуществляется ли незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разрабатывается ли план и проведение восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "з", "и" п. 11 Правил № 491;  п. 13 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определению работоспособности оборудования и элементов систем (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 15 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 18 | Выполняются ли работы по определению целостности конструкций и по проверке работоспособности дымоходов печей, устранение неисправностей печей, очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? | пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 16 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 19 | Выполняются ли работы по очистке от сажи дымоходов и труб печей? | пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 16 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 20 | Выполняются ли работы по устранению завалов в дымовых каналах? | пп. "а", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 16 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Выполняются ли работы по контролю состояния и замене неисправных контрольно­измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 22 | Выполняются ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 18 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 23 | Выполняются ли работы по контролю состояния и незамедлительному восстановлению герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491;  п. 18 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 24 | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | пп. "з" п. 11 Правил № 491;  п. 18 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов? | пп. "з" п. 11 Правил № 491;  п. 18 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 26 | Выполняются ли работы по контролю состояния и замене вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации? | пп. "з" п. 11 Правил № 491;  п. 20 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 27 | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "з" п. 11 Правил № 491;  п. 23 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 28 | Проводятся ли работы по оказанию услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "з" п. 11 Правил № 491;  п. 23 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 29 | Проводятся ли работы по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "з" п. 11 Правил № 491;  п. 23 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 30 | Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации и | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ; |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | п. 23 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 31 | Проводятся ли работы по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. в холодный период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  п. 24 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 32 | Проводятся ли работы по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. в холодный период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  п. 24 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 33 | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) в холодный период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  п. 24 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 34 | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от наледи и льда в холодный период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  п. 24 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 35 | Проводятся ли работы по уборке крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. 24, 25 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 36 | Проводятся ли работы по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  п. 25 Минимального перечня № 290;;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Проводятся ли работы по уборке и выкашиванию газонов в теплый период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  п. 25 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 38 | Проводятся ли работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок?. | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  п. 26 (1) Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 39 | Проводятся ли работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | пп. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491;  п. 27 Минимального перечня № 290;  пп. "д" п. 4 Правил № 416 |  |
| 40 | Обеспечена ли установка и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за | пп. "с" пункта 31 Правил N 354 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | содержание жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением? |  |  |
| 41 | Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;  пп. "з" п. 11 Правил N 491;  п.п. 2.6.3, 2.6.10 Правил и норм N 170,  п.п. 2, 9 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 |  |

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку\*:

Должность /Ф.И.О.

Должность /Ф.И.О

\* - в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного  
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

« » 20 г.

(подпись)  
Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
« » 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного  
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

20\_ г.

(подпись)